中山市小榄人民医院医用耗材遴选邀请公告

第二次 （编号：LX2022009）

（已成功报名的经销商无需重复报名）

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并提供医用耗材样品。

- 遴选项目内容：

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格 | - 适用范围 | - 使用科室 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 一次性气管导管用可视内窥喉镜 | - SS、S、M、L | - 预期用途：用于引导气管插管，实现插管的可视化； - 需求：1、规格分别适用于新生儿、儿童、成人、肥胖成人患者；2、要求窥视片表面光滑平整、无机械杂质；窥视片与喉镜主体链接牢固，表面可承受50N的力 | - 麻醉科 | - / |
| - 2 | - 一次性使用面罩（与胃镜共用气道型） | - 与胃镜共用气道型 | - 预期用途：胃镜检查、纤支镜检查需经口鼻腔通道，当全身麻醉时，该面罩需能解决呼吸与镜共用通道问题，可在镜检同时控制或辅助通气 | - 麻醉科 | - 数量：100个 |
| - 3 | - 一次性使用动静脉留置针（安全防逆型） | - 安全防逆型（18G、20G、22G、24G，导管长度约31mm） | - 预期用途：实行麻醉时，患者进行实时连续动脉血压监测和动脉采血检验监测需要进行穿刺 - 需求：1、产品需有前后腔回血指示功能；有安全防逆装置，能减少血源性污染 | - 麻醉科 | - 数量：100个 |
| - 6 | - 理疗用导电自粘片 | - 40*40mm | - 预期用途：康复理疗仪器的配套耗材 - 需求：1、能适配适用于以下设备：电脑中频治疗仪XYZP-ID（安阳市翔宇医疗）、神经肌肉电刺激仪KT-90A型（北京耀洋康达医疗） | - 儿童保健科 | - 数量：400片 |
| - 7 | - 可过活检孔道肠道支架套装 |  | - 预期用途：支架植入道狭窄货阻塞部位，起到减压引流、支撑作用；需求：1、支架需弹性好、支撑力强；2、国产产品 | - 内窥镜 | - 预计年使用量：50条 |
| - 8 | - 腔镜手术切除组织收集器 | - 直径约80mm，容量≥200ml | - 预期用途：收集术中切除物 - 需求：1、袋体采用TPU材料，袋体透明柔软可直视切除物；2、袋体张开设置采用镍钛记忆合金，可在术中随意张开收紧，可术中直接方便捞取切除物 | - 心胸外科 | - 新增 |
| - 10 | - 甲、乙型流感病毒核酸联合测定试剂盒（荧光PCR法） | - 25人份/盒 | - 预期用途：能单独进行甲型和乙型流感病毒核酸检测 - 需求;1、灵敏性特异性佳；2、使用本院检验科现有的核酸提取纯化仪、实时荧光定量PCR仪进行操作 | - 检验科 | - 新增 |

- 提交资料要求：

- 生产厂家/注册人证件资料，含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书（含技术性耗材请附彩页说明）

- 经销商证件资料，含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1医用耗材遴选信息表

- 方式：

- ①以上资质证照资料和附表1均需盖章扫描电子版在规定日期内发送到指定邮箱：zssxlrmyy_haocai@163.com， 附表1需同时发送EXCEL文档（可电子编辑）。邮件主题和打包文件命名为“LX2022009+公司名称+医用耗材名”。

- ②纸质版盖章资料、医用耗材样品可现场递交或邮寄，样品均需贴标记：LX2022009+耗材名称样品+报名公司+生产厂家，否则不予接受。

- 公示期：五个工作日（2022年10月21日至2022年10月27日），请于2022年10月27日下午4：30前提交资料。

- 相关要求和说明

- ①完整的电子版报名资料在规定日期内发送成功视为报名成功。不按公告相关要求提交资料者，将取消该次遴选资格，对不符合要求的资料，我科不再另行通知修改。

- ②电子版文件请规范命名并打包为一个文件夹再压缩，否则不予接受。

- ③电子版资料、纸质版资料均需要递交。

- ④以上遴选项目可选择分拆报名，或同时报名。如同时报名多个项目，需分开装订每个项目的报名资料（且附表1《信息表》需要单个项目单张独立填写）

⑤参与遴选的产品（属医疗器械注册证管理范围）必须在政府采购平台（集	采价、联盟价等）有备案，并提供交易系统产品编码（尚在办理过程中，不	能报名）。

⑥参加企业提交的医用耗材信息表纸质版和电子版不相符合时，以电子版的	为准。在医用耗材信息表电子版提交日期截止后，纸质版上内容须和电子版	内容一致（即医用耗材信息表纸质版不能随意增加耗材的品种、规格型号等）。

⑦报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即	取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

⑧纸质版资料请按照“附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书”

- 明细和顺序排列装订。

- ⑨该项目已报名成功的经销商无需重复报名。

联 系 人：麦老师

联系电话：0760-88662120-1256

（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-耗材库二楼办公室

邮    箱：zssxlrmyy_haocai@163.com

附件部分：

附表1 医用耗材遴选信息表

附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书

中山市小榄人民医院

2022年10月21日