中山市小榄人民医院医用耗材遴选邀请公告

（编号：LX2022011）

中山市小榄人民医院拟开展以下医用耗材的遴选工作，诚邀符合条件的供应商积极参与，并根据附表1要求进行填报，提交附表1电子版资料及盖章版资质证照授权资料，并提供医用耗材样品。

- 遴选项目内容：

| - 序号 | - 耗材名称 | - 规格 | - 适用范围 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可吸收结扎夹 | - 各规格，可结扎直径0.5-8.0mm之间的血管 | - 预期用途：用于泌尿外科、胃肠外科、胆道外科手术中的血管、胆管、输尿管或者含有小血管和淋巴管的组织的结扎和闭锁。与施夹钳配合使用 - 需求：1、产品由聚二氧六环酮聚酯制成，可降解，环氧乙烷灭菌，一次性使用；2、产品直线V型设计，前端锁扣设计，安全可靠；3、结扎夹可在X光线下、MRI下显影，以便后期检查；4、结扎夹在植入后三周内可提供安全可靠的结扎 | - 普外一区使用；新增 |
| - 2 | - 可吸收外科缝线 | - 4-0，圆针，曲率1/2，弧长约20mm,弦长约6*13，线长约75cm | - 预期用途：适用于经口腔前庭甲状腺手术口腔黏膜缝合，术后无需拆线 - 需求：1、定位于表皮切口缝合，用于解决疤痕问题；2、8-15天完全被人体吸收，实现高强度快吸收；3、胶原蛋白线，质地柔软，操作方便，缝合时防水性强 | - 甲状腺小儿外科使用；替换 |
| - 3 | - 一次性使用高压造影注射器及附件 | - 65/65ml | - 预期用途：与3.0T磁共振高压注射器配套使用。 - 需求：1、适配米特朗股份有限公司的造影注射器搭配使用；2、双筒，连管长约250cm | - 放射科使用；新增 |
| - 4 | - 消融电极（多功能手术解剖器） | - 2种规格：（可伸缩电极）伸缩范围在约40-140mm和约50-120mm | - 预期用途：电极与医用高频手术设备、吸引器等配套使用，供手术时对组织进行消融、电凝、电切、吸引等作用。适用于乳腺肿瘤切除术等 - 需求：1、产品由电极、手柄、电缆线或吸引管或滴水管组成；2、可快速精准切割组织，切割同时可快速准确止血，减少术中出血量；3、自带吸引管，术中可大量减少烟雾及异味 - 可360°旋转，满足不同深浅部位手术需求；5、电极可与主流进口、国产主机搭配使用；6、在清扫淋巴结和裸化血管过程中有优势；7、可同时手控和脚踏式开关控制电切、电凝 | - 乳腺血管外科使用；新增 |
| - 5 | - 医用胶（或叫：组织胶水） | - 1、栓塞型，0.5ml；2、栓塞型，1.0ml/支 | - 预期用途：用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，包括微创介入手术穿刺的封闭；用于胃静脉曲张栓塞的治疗。 - 需求：1、适用于胃镜下胃底静脉曲张注射治疗；2、适用于介入手术外周动静脉血管栓塞 | - 1-消化内科（内窥镜室）使用；2-介入科使用；新增 |
| - 6 | - 可吸收性缝线 | - 3-0，圆针，线长约70cm，针长约22mm，1/2弧度 | - 预期用途：用于小儿疝气术、卵巢囊肿术等。适用于一般软组织的缝合和/或结扎，但不适用于眼组织、心血管组织及神经组织。 - 需求：无菌的多股编织的可吸收合成手术缝线 | - 妇幼手术室使用；替换 |
| - 7 | - 一次性使用导尿包（超滑导尿管包） | - 见需求配置 | - 预期用途：临床一次性导尿用。适用于前列腺增生、尿道狭窄患者，对于该类患者插管较易 - 需求：1、配置：一次性使用乳胶导尿管1条、塑料镊子3把、碘伏消毒棉球大小各一包（10个/包、5个/包）、20ml一次性使用无菌注射器1支（内装20ml无菌水）、1000ml抗反流集尿袋1个、纱布块2块、孔巾1块、铺巾1块、医用橡胶手套2双、润滑剂1袋、外消毒盘1个、托盘1个 | - 泌尿外科使用；新增 |
| - 8 | - 血管内造影导管 | - 直径5Fr（约1.70mm）,长度约100cm | - 预期用途：用于血管造影术。可将不透射线介质和药物输送到血管系统预先选定部位，也可用于将导丝或导管引导到目标部位。冠脉造影术用 | - 心血管内科二区使用；替换 |
| - 9 | - 可吸收再生氧化纤维素止血非织造布 | - 长*宽约=5.1cm*2.5cm | - 预期用途：在外科手术中结扎法或其它常规控制方法不适用或无效时，该产品作为辅助用品控制毛细血管、静脉和小动脉的出血。可被剪切成内窥镜手术需要的大小。 - 需求：1、非编织结构，与创面接触的表面积大，比普通止血纱速度快约40%，减少引流量；2、微创手术中能更显优势；3、可在该产品上缝合、电凝，减少组织损伤；4、止血后有显色反映；5、产品无外源感染风险 | - 神经外科使用；新增 |

- 提交资料要求：

- 生产厂家/注册人证件资料，含：营业执照、生产许可证、医疗器械注册证/备案凭证、厂家授权书、产品说明书（含技术性耗材请附彩页说明）

- 经销商证件资料，含：营业执照、经营许可证/备案凭证、经销商法人授权书、经销商开票开户资料、附表1医用耗材遴选信息表

- 方式：

- ①以上资质证照资料和附表1均需盖章扫描电子版在规定日期内发送到指定邮箱：zssxlrmyy_haocai@163.com， 附表1需同时发送EXCEL文档（可电子编辑）。邮件主题和打包文件命名为“LX2022011+公司名称+医用耗材名”。

- ②纸质版盖章资料、医用耗材样品可现场递交或邮寄，样品均需贴标记：LX2022011+耗材名称样品+报名公司+生产厂家，否则不予接受。

- 公示期：五个工作日（2022年11月23日至2022年11月29日），请于2022年11月29日下午4：30前提交资料。

- 相关要求和说明

- ①完整的电子版报名资料在规定日期内发送成功视为报名成功。不按公告相关要求提交资料者，将取消该次遴选资格，对不符合要求的资料，我科不再另行通知修改。

- ②电子版文件请规范命名并打包为一个文件夹再压缩，否则不予接受。

- ③电子版资料、纸质版资料均需要递交。

- ④以上遴选项目可选择分拆报名，或同时报名。如同时报名多个项目，需分开装订每个项目的报名资料（且附表1《信息表》需要单个项目单张独立填写）

⑤参与遴选的产品（属医疗器械注册证管理范围）必须在政府采购平台（集	采价、联盟价等）有备案，并提供交易系统药监编码/药交ID（尚在办理过程中，不能报名）。

⑥参加企业提交的医用耗材信息表纸质版和电子版不相符合时，以电子版的	为准。在医用耗材信息表电子版提交日期截止后，纸质版上内容须和电子版	内容一致（即医用耗材信息表纸质版不能随意增加耗材的品种、规格型号等）。

⑦报名单位须对其所提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即	取消资格，在二年内禁止参与我单位的所有项目邀请。

⑧纸质版资料请按照“附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书”

- 明细和顺序排列装订。

联 系 人：麦老师

联系电话：0760-88662120-1256

（周一至周五：上午8:00-12:00、下午2:30-5:30）

联系地址：中山市小榄镇菊城大道中段65号-耗材库二楼办公室

邮    箱：zssxlrmyy_haocai@163.com

附件部分：

附表1 医用耗材遴选信息表

附件2：中山市小榄人民医院医用耗材遴选产品资料书

中山市小榄人民医院

2022年11月23日