飞利浦iCT移机服务需求书
项目概况：
将采购人于2013年购置的飞利浦iCT从现有机房，搬迁至新建机房，其中涉及设备的拆装、搬运、安装调试、校准等工作，且确保完成上述工作后，设备能正常投入使用。
项目内容：

服务内容：飞利浦Brilliance iCT设备移机、安装、调试服务
服务地点：中山市小榄人民医院

    二、项目的技术要求：
1、★提供飞利浦Brilliance iCT设备移机服务壹次，中标人移机完成后保证设备达到符合厂家标准或相应的国家质量标准的要求。
2、▲为保障移机过程中故障备件的快速且安全的供应，投标人需在国内设有零备件保税仓库（提供相应证明材料）。

3、▲投标人拟派的技术工程师需具备专业资质，提供本项目设备制造厂商出具的安装维修工程师的CT培训资质证书。

4、▲备件：移机过程中如遇备件损坏，所更换的备件为标的设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件，备件有追踪号码，并承诺可提供零配件的相关材料，包括但不限于：若所提供零配件为国外供货，进口产品须提供报关单。保障不会对设备质量或图像产生不良影响。提供所需更换的备件供应要及时、充足。如因提供不合法不合规或来路不明的备件而引起的相关损失及法律责任由中标人自行承担，且在更换备件前需要取得采购人书面同意(投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章)。
5、由于标的设备含有球管，为保障设备核心部件，投标人需具备球管的库存证明，在投标文件中提供近一年内该球管的合法进口证明文件，包含但不限于球管的进口报关单、清晰体现该球管序列号的运货单、中国海关要求的医疗器械标签等资料。
6、▲投标人具备使用、维修放射性装置资格，提供辐射安全许可证。

7、★服务时长：在采购人发出书面通知之日起，15个日历日内完成移机、安装、调试、校准工作，确保设备正常投入使用。

8、高级诊断

必须在整个服务期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key），并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，请提供证明材料并做出相应书面承诺。

付款方式：服务完成完成并验收合格后，采购人凭中标人开具的发票30个工作日内支付全款。

10、★投标人须具备设备厂家或中国总代理针对本项目的授权书；且在服务期间，设备有任何损伤、损坏等情况均由中标人负责修复；在服务期间，中标人对采购人场地有任何损坏，均由中标人负责修复；在服务期间，中标人所需，均由中标人负责。
