用户需求书（调研）

一、项目概况

（一）项目基本内容

1、项目名称：中山市小榄人民医院供水系统维修。

2、项目地点：中山市小榄人民医院。

3、项目服务期限：3年。

（二）基本报价要求

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应） 时提交有效的营业执照复印件或其他组织证明文件。

2、取得中华人民共和国相关部门颁发的《安全生产许可证》、《建筑业企业资质证书》资质。

3、中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

4、本项目不接受联合体投标。

二、维修材料内容清单（含维修中产生的人工费用）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢管 | De16*0.8mm | 条 |  | 国标 |  |
| 2 | 不锈钢管 | De20*1.0mm | 条 |  | 国标 |  |
| 3 | 不锈钢管 | De25*1.0mm | 条 |  | 国标 |  |
| 4 | 不锈钢管 | De32*1.2mm | 条 |  | 国标 |  |
| 5 | 不锈钢管 | De40*1.2mm | 条 |  | 国标 |  |
| 6 | 不锈钢管 | De50*1.2mm | 条 |  | 国标 |  |
| 7 | 不锈钢弯头 | De16 | 个 |  | 国标 |  |
| 8 | 不锈钢弯头 | De20 | 个 |  | 国标 |  |
| 9 | 不锈钢弯头 | De25 | 个 |  | 国标 |  |
| 10 | 不锈钢弯头 | De32 | 个 |  | 国标 |  |
| 11 | 不锈钢弯头 | De40 | 个 |  | 国标 |  |
| 12 | 不锈钢弯头 | De50 | 个 |  | 国标 |  |
| 13 | 不锈钢三通 | De16 | 个 |  | 国标 |  |
| 14 | 不锈钢三通 | De20 | 个 |  | 国标 |  |
| 15 | 不锈钢三通 | De25 | 个 |  | 国标 |  |
| 16 | 不锈钢三通 | De32 | 个 |  | 国标 |  |
| 17 | 不锈钢三通 | De40 | 个 |  | 国标 |  |
| 18 | 不锈钢三通 | De50 | 个 |  | 国标 |  |
| 19 | 不锈钢直通 | De16 | 个 |  | 国标 |  |
| 20 | 不锈钢直通 | De20 | 个 |  | 国标 |  |
| 21 | 不锈钢直通 | De25 | 个 |  | 国标 |  |
| 22 | 不锈钢直通 | De32 | 个 |  | 国标 |  |
| 23 | 不锈钢直通 | De40 | 个 |  | 国标 |  |
| 24 | 不锈钢直通 | De50 | 个 |  | 国标 |  |
| 25 | 不锈钢阀门 | De15 | 个 |  | 国标 |  |
| 26 | 不锈钢阀门 | De20 | 个 |  | 国标 |  |
| 27 | 不锈钢阀门 | De25 | 个 |  | 国标 |  |
| 28 | 不锈钢阀门 | De32 | 个 |  | 国标 |  |
| 29 | 不锈钢阀门 | De40 | 个 |  | 国标 |  |
| 30 | 不锈钢阀门 | De50 | 个 |  | 国标 |  |
| 31 | 角阀 | DN15 | 个 |  | 国标 |  |
| 32 | 不锈钢编织软管 | DN150 | 条 |  | 国标 |  |
| 33 | 不锈钢伸缩节 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 34 | 给水管 | PP-R32 | 条 |  | 国标 |  |
| 35 | 给水管 | PP-R25 | 条 |  | 国标 |  |
| 36 | 闸阀 | PP-R25 | 个 |  | 国标 |  |
| 37 | 闸阀 | PP-R32 | 个 |  | 国标 |  |
| 38 | 复合管 | PE200 | 条 |  | 国标 |  |
| 39 | 复合管 | PEN160 | 条 |  | 国标 |  |
| 40 | 复合管 | PEN110 | 条 |  | 国标 |  |
| 41 | 复合管 | PEN75 | 条 |  | 国标 |  |
| 42 | 电熔电熔法兰盘 | PE75 | 套 |  | 国标 |  |
| 43 | 电熔电熔法兰盘 | PE110 | 套 |  | 国标 |  |
| 44 | 电熔电熔法兰盘 | PE160 | 套 |  | 国标 |  |
| 45 | 电熔法兰盘 | PE200 | 个 |  | 国标 |  |
| 46 | 电熔法兰套 | PE200 | 个 |  | 国标 |  |
| 47 | 电熔弯头 | PE200 | 个 |  | 国标 |  |
| 48 | 电熔弯头 | PE160*90 | 个 |  | 国标 |  |
| 49 | 电熔弯头 | PE75*90 | 个 |  | 国标 |  |
| 50 | 电熔三通 | PE160*110 | 个 |  | 国标 |  |
| 51 | 电熔三通 | PE110 | 个 |  | 国标 |  |
| 52 | 电熔直通 | PE160 | 个 |  | 国标 |  |
| 53 | 电熔直通 | PE110*75 | 个 |  | 国标 |  |
| 54 | 电熔直通 | PE75 | 个 |  | 国标 |  |
| 55 | 给水管 | PVC-U 75 | 条 |  | 国标 |  |
| 56 | 给水弯头 | PVC-U 75 | 个 |  | 国标 |  |
| 57 | 给水直通 | PVC-U 75 | 个 |  | 国标 |  |
| 58 | 给水法兰盘 | PVC-U 110 | 套 |  | 国标 |  |
| 59 | 给水异径直通 | PVC-U110*75 | 个 |  | 国标 |  |
| 60 | 排水管 | PVC160 | 条 |  | 国标 |  |
| 61 | 排水弯头 | PVC160*45 | 个 |  | 国标 |  |
| 62 | 排水直通 | PVC160 | 个 |  | 国标 |  |
| 63 | 闸阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 64 | 闸阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 65 | 水泥圆井盖 | 800mm | 套 |  | 国标 |  |
| 66 | 水泥方井盖 | 700*700mm | 套 |  | 国标 |  |
| 67 | 砌筑阀门井 | 定制 | 个 |  | 国标 |  |
| 68 | 砌筑排水井 | 定制 | 个 |  | 国标 |  |
| 69 | 不锈钢管 | 76 | 条 |  | 国标 |  |
| 70 | 不锈钢管 | 90 | 条 |  | 国标 |  |
| 71 | 不锈钢管 | 108 | 条 |  | 国标 |  |
| 72 | 不锈钢管 | 159 | 条 |  | 国标 |  |
| 73 | 不锈钢管 | 219 | 条 |  | 国标 |  |
| 74 | 304法兰软密封暗杆闸阀 | DN65 | 个 |  | 国标 |  |
| 75 | 304法兰软密封暗杆闸阀 | DN80 | 个 |  | 国标 |  |
| 76 | 304法兰软密封暗杆闸阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 77 | 304法兰软密封暗杆闸阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 78 | 304法兰软密封暗杆闸阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 79 | 304沟槽暗杆软密封闸阀 | DN65 | 个 |  | 国标 |  |
| 80 | 304沟槽暗杆软密封闸阀 | DN80 | 个 |  | 国标 |  |
| 81 | 304沟槽暗杆软密封闸阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 82 | 304沟槽暗杆软密封闸阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 83 | 304沟槽暗杆软密封闸阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 84 | 不锈钢卡箍 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 85 | 不锈钢卡箍 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 86 | 不锈钢卡箍 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 87 | 不锈钢卡箍弯头 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 88 | 不锈钢卡箍弯头 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 89 | 不锈钢卡箍弯头 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 90 | 不锈钢卡箍法兰盘 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 91 | 不锈钢卡箍法兰盘 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 92 | 不锈钢卡箍法兰盘 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 93 | 不锈钢卡箍三通 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 94 | 不锈钢卡箍三通 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 95 | 不锈钢卡箍三通 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 96 | 不锈钢伸缩节 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 97 | 不锈钢伸缩节 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 98 | 钢塑管 | DN100 | 条 |  | 国标 |  |
| 99 | 钢塑管 | DN150 | 条 |  | 国标 |  |
| 100 | 钢塑管 | DN200 | 条 |  | 国标 |  |
| 101 | 钢塑给水卡箍弯头 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 102 | 钢塑给水卡箍弯头 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 103 | 钢塑给水卡箍弯头 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 104 | 钢塑给水卡箍 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 105 | 钢塑给水卡箍 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 106 | 钢塑给水卡箍 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 107 | 钢塑给水卡箍三通 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 108 | 钢塑给水卡箍三通 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 109 | 钢塑给水卡箍三通 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 110 | 不锈钢液压浮球阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 111 | 不锈钢液压浮球阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 112 | 不锈钢液压浮球阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 113 | 不锈钢止回阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 114 | 不锈钢止回阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 115 | 不锈钢止回阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 116 | 软接 | DN65 | 个 |  | 国标 |  |
| 117 | 软接 | DN80 | 个 |  | 国标 |  |
| 118 | 软接 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 119 | 软接 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 120 | 软接 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 121 | 生活给水泵 | 与原产品配套 | 台 |  | 国标 |  |
| 122 | 生活气压罐 | 与原产品配套 | 个 |  | 国标 |  |
| 123 | 不锈钢蝶阀 | DN100 | 个 |  | 国标 |  |
| 124 | 不锈钢蝶阀 | DN150 | 个 |  | 国标 |  |
| 125 | 不锈钢蝶阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 126 | 法兰闸阀 | DN200 | 个 |  | 国标 |  |
| 127 | 开挖水泥路面（钩机） | 租赁 | 班/台 |  |  |  |
| 128 | 石粉 | 粒径小于75μm | 立方米 |  |  |  |
| 129 | 混凝土 | 水泥混凝土 | 立方米 |  |  |  |
| 130 | 水泥路面恢复 | 碾压式 | 项 |  |  |  |
| 131 | 水泥渣土清运 | 租赁 | 项 |  |  |  |
| 132 | 登高作业车 | 租赁 | 项 |  |  |  |

三、报价要求

1、供应商报价应为人民币含税全包价，包含货物、包装费、运杂费、人工费、安装费、税金及供应商认为需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

四、服务地点及时限

1、服务地点：中山市小榄人民医院

2、服务时限：本项目提供服务金额累计达到预算金额或项目服务三年期满，则合同自动终止。

五、服务要求

1、中标供应商需提供24小时服务，当出现供水系统维修问题时，要求中标供应商90分钟内响应，4小时内到达现场，24小时内提供方案进行维修，若因故不能即时修复而影响系统正常运作，应书面通知采购人，同时中标供应商应做好相应的临时补救措施。

2、中标供应商应提供足够的人力、技术、工具及器具，按规定运行有序地维修工作，因中标供应商过失导致设备损坏、人员安全事故等，造成的全部经济及安全责任由中标人供应商承担。

3、中标供应商投入维修人员应经验丰富、责任心强，精通水类维修。

4、中标供应商维修过程中，发现其他问题，须及时对采购人进行反馈及建议。

5、本项目范围内涉及到的配件、备件（详见维修材料内容清单），由中标供应商提供维修材料内容内的型号，费用由采购人支付。

六、双方的权利与义务

（一）采购人的义务与责任：

1、提供给中标供应商用水、用电及必要的维护用地的需要。

2、提供足够的现场消防安全措施、照明设施等。

3、指派代表负责协助、检查、验收的维护保养工作。

（二）中标供应商的义务与责任：

1、无条件接受采购人的监督和检查。

2、对于有隐患的设备要登记好， 及时反馈给采购人，并提出解决方案。

3、提供的配件须为全新的，未使用过的，符合国家相关标准的。

4、维修更换配件后，非自然损耗、地质下沉等原因造成的再次破损，须保质保修一年，期间产生的配件、人工、维修等费用由中标供应商承担。

5、因中标供应商的过失导致影响系统无法正常运作的，由此造成的后果及经济损失由中标供应商承担。

七、验收

1、中标供应商维修完成后，系统运行正常，无渗漏、漏水现象，确保系统运行安全。

2、应更换质量可靠的、全新的配件，符合国家相关标准。

3、维修过程中，维修人员应做好相关的防护，操作符合相关行业规程。

4、保持设备和环境整洁，保持设备原有的电气、管道等设计回路，若确需更改，须得到采购人确认。

八、费用支付及违约

（一）本项目按实结算，合同签订后，采购人根据成交供应商每次所需维修材料内容清单进行结算。经双方确认验收合格后，成交供应商开具该次维修的有效全额普通发票（含税），采购人在收到发票并审核无误后一个月内付款给成交供应商。

（三）成交供应商须开具与响应文件中报价人名称、响应报价一致的普通发票。

（四）若中标供应商未在规定时间内响应采购人，中标供应商向采购人支付当次维修金额5‰的违约金，若造成采购人经济损失，由中标供应商承担。

（五）中标供应商提供的配件非全新、不符合国家相关标准的，中标供应商向采购人支付质量不达标配件金额5‰的违约金，若造成采购人经济损失，由中标供应商承担。

（六）中标供应商因维修时间过长，造成采购人巨大经济损失的，由中标供应商承担相应的损失。