1、路面锯缝的大样，2、管道破除旧混凝土的大样

3、钢板的材质、厚度、尺寸：

尺寸1.2米x2.4米、厚度5mm、钢板的材质Q235碳素钢

4、管道安装的截面大样

5、污水井砌砖