报价单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土路面 2.厚度：18cm 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | ㎡ | 775.39 |  |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：三类土 2.挖土深度：2m 内 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 505.9565 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求：≥90% 2.填方材料品种：中粗砂 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 67.806 |  |  |  |
| 4 | 回填方 | 1.密实度要求：≥90% 2.填方材料品种：石粉 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 406.6415 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：破碎混凝土 2.运距：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 139.5702 |  |  |  |
| 6 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m³ | 497.762 |  |  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.材料：UPVC双壁波纹管，DN400 8KN/m 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 45 |  |  |  |
| 8 | 塑料管 | 1.材料：UPVC双壁波纹管,DN300 8KN/m 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 250 |  |  |  |
| 9 | 污水井 | 1.垫层、基础材质及厚度：混凝土C15 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10 3.勾缝、抹面要求：水泥砂浆1：2 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5 5.井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖 6.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 座 | 7 |  |  |  |
| 10 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：18CM 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | ㎡ | 775.39 |  |  |  |
| 11 | 植筋 | 1.材料种类：钢筋 2.材料规格：φ28 3.植入深度：35cm 4.植筋胶品种：强力植筋胶 5.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 根 | 590 |  |  |  |
| 12 | 过路钢板 | 1.材料种类：Q235钢板 2400×1200*5 2.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | 块 | 5 |  |  |  |
| 13 | 污水管清淤 | 1.挖掘深度：积泥全封堵 2.弃淤泥、流砂距离：5km 3.其他：符合图纸设计及其他相关要求 | m | 387 |  |  |  |
| 14 | 施工围栏 |  | m | 596 |  |  |  |
| 15 | 安全文明施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

联系人：

联系方式：

报价日期：

一、营业执照页

二、资质证书页

三、拟配置项目人员的资质证件