附件二、《网络布线、零星类施工服务用户需求书》

用户需求书

## 一、项目概况

1.项目名称：中山市小榄人民医院网络布线、零星类施工服务采购项目

2.项目预算金额：￥80,000.00元

二、项目基本要求

1、 本项目服务时间自合同签订之日起壹年。

2、 服务商须对本项目全部内容进行逐项报价，任何只对其中一部分内容进行投标的都将视为无效报价。

3、 本次采购只进行供应商施工服务资格的招标，本次招标为服务资格的取得，并不代表货物已售出，采购人无法预计也无法保证向成交服务商采购的数量。采购人按照本单位使用情况下单所需服务数量，成交服务商不得对采购人所采购施工服务数量作要求或质疑。本项目采购预算金额为壹年内预计发生量的合计，结算时以实际发生量为准，服务期满或项目预算使用完毕为结束时间点。

4、布线系统设计遵从国际（ISO/CEI11801）标准。

5、布线满足电脑网络的速度为1000Mbps，网络主干信息传输向万兆发展的需要。

6、布线系统的信息出口采用国际标准的RJ45插座。

7、布线系统符合综合业务数据网的要求。

三、项目采购清单及技术参数要求

综合布线施工服务清单及要求：

| 序号 | 服务名称 | 描述 | 单位 | 单位（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RJ45接头压制 | 网络制作水晶头及测试连通性 | 个 |  | 材料甲供 |
| 2 | 网络布线 | 网线按指定的位置铺设及测试连通性,室内网线采用PVC线槽铺设在墙面,室外网线走在全封闭桥架或线槽中 | 米 |  | 采购人供网线（线槽由服务商提供） |
| 3 | 光纤线、缆铺设 | 光纤线、缆按指定的位置铺设及测试连通性，所有从机柜引出进入竖井直至到达信息点出口的全部路径均不得有裸露处，必须全部位于金属槽或管道内,光缆全部上到光纤架 | 米 |  | 材料采购人供 |
| 4 | 86底盒安装 | 86底盒的安装和固定 | 个 |  | 材料采购人供 |
| 5 | 模块安装 | 网络模块的安装及测试连通性 | 个 |  | 材料采购人供 |
| 6 | VGA接头 | 视频接头的制作及可用性 | 个 |  | 材料采购人供 |
| 7 | 地插 | 地面插座的安装及测试 | 个 |  | 材料采购供 |
| 8 | 同轴电缆线铺设 | 同轴电缆线铺设及测试连通性 | 米 |  | 材料采购人供 |
| 9 | 同轴视频接口 | 同轴视频接口制作及测试连通性 | 个 |  | 材料采购人供 |

说明：

- ★本项目按实际数量结算。

- 报价含安装服务等及相关人工费、运输费、税费及其他相关费用。

四、报价要求

- 报价为到采购人服务的价格，为含税价。

- 服务商报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、清洁费、税金及服务商认为需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。

五、包装、装卸、运输、保管及保险

- 成交服务商所供货物包装质量必须符合国家相关标准，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐的措施，货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交服务商承担。

- 成交服务商负责根据采购方指定的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交服务商承担。

- 如货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交服务商应及时安排换货，以保证合同货物及时交付，换货的相关费用由成交服务商承担。

- 货物的质量保险由成交服务商负责，成交服务商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 成交服务商工作人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规工作人员在项目现场工作的权利。

六、服务及验收

- 服务地点：中山市小榄人民医院

- 服务时间：合同签订后，在接到采购人通知之日起1-5天内完成施工服务的交付和验收（具体交货时间以采购人通知为准，施工服务标准参照项目采购清单及技术参数要求）。

- ★验收方式:成交服务商须提供测试报告、验收报告文档，采购人按照采购合同、相关招投标文件要求进行核对，根据国家相关法律法规，对服务的规格参数和质量标准进行检查验收，验收合格后由采购人具体使用部门签字确认。

- ★成交服务商须按用户指定需求进行网络布线和光纤线、缆铺设。

- 成交服务商业务完成后须清理现场，保持现场清洁、美观。对墙洞、竖井等交换处要进行修补。汇总各种剩余材料，并把剩余材料集中放置一处，登记其可使用的数量。

6、若成交服务商提供的服务发生知识产权纠纷的，由成交服务商执行处置与原知识产权所有者协商解决，采购人不承担与之相关的任何经济和法律责任。

7、因服务质量问题发生争议时，由地级市或以上的质检部门进行相关鉴定，鉴定费用由成交服务商先行垫付，鉴定结果符合服务质量技术要求，发生的所有鉴定费由采购人承担；鉴定结果不符合质量技术要求，发生的所有鉴定费由成交服务商承担。

七、质保期及售后服务要求

- 成交服务商必须在  中山市内 有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

- 服务售后和技术专业指导免费支持期 三 个月，（由单批次服务验收合格之日起计）在支持期内, 成交服务商在接到用户的安装通知, 响应时间为半小时，到达现场时间为2小时，完成安装交付为到达现场后4小时。

3、如果延时交付，或者未能4小时内完成，需提前向甲方说明原因及预计完成时间。

4、需遵守采购人场地指示及安排。

5、施工长度及插接口数量需明确。

八、付款方式

本合同的每笔款项以人民币转账方式支付，成交服务商采购人指定相关要求如期完成安装调试，验收合格后，成交服务商凭：

（1）合同；

（2）验收调试合格报告（加盖采购人公章）；

（3）成交服务商开具的正式发票，加盖发票专用章。

具体付款方式：合同签订后，成交服务商按合同协议时间、采购方具体要求提供综合布线施工服务，并经协议规定的验收部门书面确认验收合格后，开具单批次服务的全额发票，采购人确认发票无误后一个月内支付单批次服务的全额款项。