设备主要性能要求

- 有效容积：198L

- 温湿度范围：温度2-8℃，湿度35-75%RH

- 微电脑控制，温湿度双屏显示，温度显示精度0.1℃，湿度显示精度0.1%RH

- 冰箱门需要有门锁

- 质保三年，使用年限十年