一次性游泳薄膜袋采购项目市场调研报价表

| 采购 物品 | 技术参数要求 | 单位 | 预估 数量 | 响应品牌 | 参数响应 (完全响应/正偏离/负偏离) | 响应 单价 （元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次性游泳薄膜袋 | 1、规格：120cm×160cm（偏差不得超过10cm）。 2、材质：医用塑料PO（HDPE，高密度聚乙烯）。 3、拉伸强度≥15MP。 4、断裂伸长率≥400%。 5、直角撕裂强度≥40N/cm。 6、颜色：无色透明。 7、厚度：≥1.5C，保证100%杜绝漏水。 8、产品安全、无毒无味，不得含有镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸酯，可防止婴儿过敏、交叉感染产生。 9、具备第三方权威检测部门出具的合格检测报告。 10、产品销售包装标志：产品名称、商标、标准编号、生产日期和保质期或生产批号和限用日期、合格标志、生产企业（或产品责任单位）名称、详细地址等符合标准要求。 | 个 | 30000 |  |  |  |  |

说明：

1、报价响应时需同时提供产品合格检测报告、营业执照、相关资质等资料。

- 2、数量为预估数量，供货期一年内采取协议供货的方式，按需供货，按实结算。

- 3、报价应为人民币含税（普票）全包价，包括货物价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金及本项目执行过程中需要的其他费用等。

报价公司（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期：