中山市小榄人民医院

全院雨污分流管道清淤及CCTV检测

采购需求书

参数制定人：
审核人：
日期：

采购需求书

一、项目概况

（一）供应商的资格要求

- 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.本项目的特定资格要求：
（1）信用记录：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中无政府采购严重违法失信行为记录。以采购代理机构于投标截止当日在上述网站的查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商须在投标文件中提供有效的书面证明文件。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
（3）供应商需具备以下资质中的其中两项：

a) 省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）；

b) 管道检测评估作业能力证书（甲级或乙级）；

c) 建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级或环保工程专业承包三级及以上资质。
（4）供应商须提供已在中山市建设工程企业管理和诚信平台相应类别登记备案的网页截图或提供承诺函，承诺内容包括但不限于：“我方承诺如我方成交本项目，在成交结果公告发布之日起10个工作日内完成中山市建设工程企业管理和诚信平台的相应类别备案登记，否则自动放弃成交资格。”

（二）供应商的其他要求

2.1 供应商须具备丰富的管道检测与清淤作业经验，提供近三年同类工程项目业绩。

2.2 成交供应商必须到现场进行详细的勘查，制定详细的施工组织方案、交通组织方案和安全应急预案，经采购人审核后实施。

2.3 施工及检测作业必须避开医院诊疗高峰时段，采取有效的降噪、防臭、围蔽和安全措施，确保医患安全和医院正常秩序。

2.4 所有作业须符合国家、地方现行相关安全、环保、质量规范及标准。

2.5 成交供应商提交的检测视频、图片及报告等所有成果资料的版权归采购人所有。成交供应商需无条件提供全部成果文件的电子版。

2.6 由于供应商作业原因造成医院设施设备损坏或人员安全事故，成交供应商除负责修复和赔偿外，应承担全部责任。

2.7 发现成交供应商有违规转包、挂靠等行为的，采购人有权立即终止合同，并追究其违约责任。

（二）基本信息

1.项目名称：中山市小榄人民医院全院雨污分流管道清淤及CCTV检测项目

- 2.预算金额：

- 3.项目范围：
（1）服务期限：自合同签订生效之日起至项目验收合格之日止；
（2）服务内容：对全院（不包含停车楼）范围内的雨、污管道进行全面的清淤疏通、CCTV检测，并出具详细的管道现状检测与评估报告；
（3）服务目标：查明管道内部状况，为后续雨污分流整改工程提供精准、可靠的依据。

4.合同履行期限：自合同生效之日起，10个日历天内完成全部清淤、检测工作并提交正式成果报告。

5.供应商负责承担服务过程和项目实施过程中的所有费用（包括但不限于人工、设备进出场及使用、水电、清淤、检测、污泥处理、报告编制、保险、安全文明施工、税金及不可预见费等全部费用）。成交供应商负责采购文件要求的一切事宜及责任，供应商一旦参与项目响应，则被视为对项目的全部内容进行响应，采购人不再额外支付任何费用。

- 6.转包与分包：
（1）成交供应商不得将本项目转包；
（2）未经采购人书面同意，不得将本项目的任何部分进行分包；
（3）如违反本条规定，采购人有权立即单方解除合同，追究成交供应商的违约责任，并要求赔偿由此造成的一切直接和间接损失。

★（三）报价方式

- 1.报价方式：
（1）本项目采用总价包干报价，供应商需根据采购需求、现场情况及自身成本报出一个唯一、明确的总价；

- 2.费用涵盖：中标总价已涵盖供应商为完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何额外费用。

二、项目总体要求

（一）人员要求

1、人员配置：

（1）拟投入项目负责人：
1）项目经理：1名，需具备市政工程、环境工程或相关专业中级及以上工程师职称，且具有3年以上类似项目管理经验。
2）现场安全负责人：1名，需具备有效的安全员资格证书。

【提供以上人员的相关证书；为证明拟派项目负责人为响应供应商员工，需要响应供应商提供为其购买社保证明（项目报名截止前三个月内的任意一个月）复印件】

(2)拟投入项目主要作业人员：
1）CCTV检测操作员：不少于2名，需具备 中国城市规划协会地下管线专业委员会或省级以上相关行业协会颁发的CCTV检测操作员培训合格证书。
2）清淤作业人员：不少于4名，需具备相关作业能力。

【提供以上人员的相关证书或培训证明；为证明拟派人员为响应供应商员工，需要响应供应商提供为其购买社保证明（项目报名截止前三个月内的任意一个月）复印件】

（二）服务内容以及服务要求

1.服务范围包括但不限于以下：
1.1 管道清淤：对全院DN300、DN400的雨、污管道进行彻底清淤疏通，确保管道畅通，并将清理出的污泥按规定进行外运及合法处理。
1.2 CCTV电视检测：对清淤后的管道进行全覆盖CCTV内窥摄像检测，清晰记录管道内部状况（包括但不限于破裂、变形、错口、脱节、渗漏、腐蚀、淤积、结垢、障碍物、混接点等）。
1.3 成果交付：根据检测结果，编制详尽的《管道现状检测与评估报告》，报告应包含缺陷统计、缺陷等级判定、管道状况评估、修复建议及所有检测视频、图片资料。

2.服务要求
2.1 供应商须具备丰富的管道检测与清淤作业经验，提供近三年同类工程项目业绩。
2.2 成交供应商必须到现场进行详细的勘查，制定详细的施工组织方案、交通组织方案和安全应急预案，经采购人审核后实施。
2.3 施工及检测作业必须避开医院诊疗高峰时段，采取有效的降噪、防臭、围蔽和安全措施，确保医患安全和医院正常秩序。
2.4 所有作业须符合国家、地方现行相关安全、环保、质量规范及标准。
2.5 成交供应商提交的检测视频、图片及报告等所有成果资料的版权归采购人所有。成交供应商需无条件提供全部成果文件的电子版。
2.6 由于供应商作业原因造成医院设施设备损坏或人员安全事故，成交供应商除负责修复和赔偿外，应承担全部责任。
2.7 发现成交供应商有违规转包、挂靠等行为的，采购人有权立即终止合同，并追究其违约责任。

3.（三）服务响应时间

- 1.成交供应商在合同签订后3个日历天内提交详细的施工组织方案。

- 2.在收到采购人进场通知后，按合同约定期限完成全部工作并提交报告。

（四）服务地点

- 1.合同履行地址：中山市小榄镇菊城大道中65号（中山市小榄人民医院院内）。

- 2.履行方式：本项目所在地(成交供应商必须指定专人负责处理现场问题并跟踪直至项目竣工验收)。

（五）合同签订时间

★1. 双方自项目中标通知书发出之日起10个日历天内完成合同签订，因成交供应商原因造成合同无法签订，采购人有权单方面提出取消项目，成交供应商行为视为失信，须承担相关的责任。

三、付款方式

1.付款方式：
（1）合同签订后，采购人支付合同总价的30% 作为预付款；

（2）全部清淤及检测工作完成，并提交正式《管道现状检测与评估报告》经采购人验收合格后，采购人支付至合同总价的97%；

（3）剩余3% 作为质量保证金，在项目验收合格之日起半年内无任何质量问题且成交供应商已履行完全部合同义务后，无息付清。

2.付款时间：采购人自收到成交供应商提供相应金额（如产生扣减的则以扣减后的金额为准）发票之日起30个日历天内支付。

四、补充合同和解决争议方式

1.采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和相关管理制度相抵触。

2.解决争议方式：对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，可通过诉讼的方式解决。

五、评分细则

| 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（50分） |  |  |
| 拟投入项目负责人及团队 | 10分 | 1、项目经理具备市政/环境工程相关专业高级工程师职称，得2分；具备中级工程师职称，得1分； 2、技术负责人具备 高级工程师职称，得2分；具备 中级工程师职称，得1分； 3、拟投入的CCTV检测操作员均持有指定的行业协会培训合格证书，得3分，仅1人持有得1分； 4、投入的安全员等人员配置齐全、合理，得3分。 注：提供人员证书及近三个月社保证明，未提供不得分。 |
| 项目整体实施方案 | 20分 | 根据供应商提供的施工组织方案（包括清淤工艺、检测流程、质量保证措施、安全文明施工措施、与医院的协调配合方案、环保措施等）进行综合评审： 优(18-20分)：方案详尽、科学、可行性强，针对性好； 良(15-17分)：方案较详尽，可行性较高； 中(10-14分)：方案基本可行； 差(0-9分)：方案空洞或存在重大缺陷。 |
| 投入的主要设备情况 | 10分 | 1、提供的CCTV检测设备品牌型号清晰、技术先进，提供设备证明，得5分； 2、提供的清淤、清洗等主要设备清单详尽、适用，得5分。 注：提供设备照片、购置发票或租赁合同等证明文件复印件。 |
| 应急响应及售后服务方案 | 10分 | 针对医院环境制定的应急响应预案（如管道突发堵塞、作业意外等）及售后服务承诺是否全面、及时、可行。 优(8-10分)：方案全面、响应时间短、措施得力； 良(6-7分)：方案较全面； 中(4-5分)：方案一般； 差(0-3分)：方案不完善或未提供。 |
| 商务部分（30分） |  |  |
| 供应商资质 | 10分 | 1. 具备检验检测机构资质认定证书（CMA），得4分； 2. 具备管道检测评估作业能力甲级或乙级证书，甲级得3分，乙级得2分； 3. 具备市政公用工程施工总承包或环保工程专业承包三级及以上资质，一级得3分，二级得2分，三级得1分。 注：具备多项可累计。 提供资质证书复印件。 |
| 合同业绩 | 15分 | 供应商2021年1月1日起至今，承接过医院、学校或市政类的管道清淤或CCTV检测项目： （1）每提供一个有效业绩合同得3分； （2）本项最高得15分。 注：提供合同关键页（含合同双方、项目名称、服务内容、签订时间、金额及签章）复印件，未提供不得分。 |
| 企业认证 | 5分 | 供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得1分，本项最高得3分。供应商具有高新技术企业证书，得2分。 注：提供证书复印件或官网查询截图，未提供不得分。 |
| 价格部分（20分） |  |  |
| 投标报价 | 20分 | 满足采购需求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20 |