报价单

致中山市小榄人民医院：

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （100万以上项目需填写，提供证明文件，进口设备无需填写） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量（台） |  |
| 单价（元） |  |
| 总价（元） |  |
| 设备使用年限（年） | （本院不接受使用年限低于5年的设备，以说明书和设备铭牌信息为准） |
| 是否有配套耗材 | 否 是 （请填写广东省药品电子交易平台耗材信息表） |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

报价供应商须同时提供以下资料：

- 报价单、参数偏离情况表、耗材信息表（如有）。

- 产品参数、配置清单、医疗器械注册证。

- 供应商及厂家证件（营业执照、医疗器械经营许可证/备案凭证、生产许可证、授权书等）。

广东省药品电子交易平台耗材信息表（如有）

| 序号 | 通用耗材/专用耗材 | 国家医保医用耗材名称 | 规格型号 | 产品注册证 | 药交ID | 产品编码 | 国家医保医用耗材编码（27位） | 省平台联盟区限价（元） | 供货单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用耗材 | 辐照生物敷料 | 0.5-7 | 国械注进201532310 | 1848455 | 835552 | C08070400500002096020000107 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

报价联系人：

联系方式：

邮箱：

报价时间：

参数偏离情况表

填写要求：

1、请按用户需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

3、所投产品的参数满足率≥90%方视为满足需求的合格产品。

- 技术要求：（请按用户需求里的技术要求及配置要求逐条响应）

| 序号 | 技术参数项目 | 技术参数及配置要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

- 商务要求：（请按用户需求里的商务要求逐条响应）

| 序号 | 商务参数项目 | 商务要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |

采购需求书

- 一、总则：

- 1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

- 2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

- 3.加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。但不作为无效投标条款。

- 4.★投标人所投设备如属于医疗器械设备，投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册或备案证明材料和投标供应商的经营许可或备案证明材料（提供证明材料复印件加盖公章）。所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供医疗器械注册证或备案证。

- 5.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截至中标供应商承诺的期限。

- 二、基本需求

| 项目名称 | 需求科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 超声乳化玻切治疗仪 | 眼科 | 1 |

核心产品：超声乳化玻切治疗仪

用途：用于玻璃体切割、抽吸、灌注与照明，处理各类致盲性眼底病

- 三、技术参数：

（一）整体技术性能：

1、一体化设计，可实现后节玻璃体切割手术、前节超声乳化手术、氙灯照明等功能，自动惰性气体配比，比例式反吐/电凝；

★2、自动眼内压实控制系统：全程动态补偿眼内压实时控制，可给出实时的眼内压数值并自动补偿眼内压；控制范围：0-120 mmHg，控制精度：+/-2 mmHg；

3、玻切头驱动技术：双气路气体驱动。

4、手术平台：切割系统配备可开展20G，23G，25G+，27G+等玻璃体切割手术；

▲5、术中换液操作：前后节灌注液缺少时自动报警提示更换，更换灌注液时无需中断手术；

6、附件自动识别：可自动识别各种手柄，玻切头，光纤等附件；

7、双泵系统，文丘里泵和蠕动泵；

（二）玻切基本功能要求：

▲1、最高切速单刃≥10000次每分钟，双刃≥20000次每分钟

2、玻切模式：3D、瞬时、比例、前节玻切；

3、玻切头开合比控制：核心模式，刮削模式，50/50模式等模式；

▲4、眼内灌注方式：眼内压控制系统、加压灌注、重力灌注；

5、抽吸负压：0-650 mmHg，适用于所有抽吸操作包括玻切、粉碎、超乳、笛针吸引。

（三）超声乳化功能要求：

▲1、超声模式：扭动超声、传统超声；

2、工作模式：爆破、脉冲、连续、自定义模式；

3、超声粉碎：工作模式：线性、固定、瞬时等模式；

4、超声乳化切口大小:2.0 mm、2.2 mm、2.4 mm、3.0 mm等。

（四）激光：

1、治疗激光：二极管泵浦，倍频固体激光；

2、操作波长：532 nm；

3、瞄准光波长：635±5 nm；

4、自动射频识别功能：可识别接入机器的附件型号和类别并自动设置参数；

▲5、语音设备功能：改变参数设置时语音确认，接入附件时自动识别并语音确认；

6、多功能脚踏控制：可通过脚踏控制待机、工作模式，可通过脚踏板调节激光能量大小；

7、激光光纤尺寸：拥有23G、25G、25G+、27G+全系列尺寸激光光纤；

8、双激光口：可在不同激光输出设备间切换。

（五）其他：

1、比例式电凝和回吐，脚踏控制无需更换操作界面；

2、眼内外电凝止血、气液交换、硅油注入和取出等；

3、照明：双眼内照明，可同时使用照明光纤及吊顶灯；

4、不小于17英寸全触摸屏，伴有语音动画提示功能，有视频播放功能；

5、具有脚踏切换玻切灌注/气液交换功能，且脚踏板可编程，根据医生操作习惯设置。

- 四、每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超乳玻切主机 | 1台 |
| 2 | 超乳玻切机脚踏板 | 1个 |
| 3 | 532激光 | 1台 |
| 4 | 多功能激光脚踏板 | 1个 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | 气源软管 | 1根 |
| 7 | 用户手册 | 1份 |
| 8 | 超乳手柄 | 2个 |
| 9 | IA手柄 | 2个 |
| 10 | 超乳针头 | 2个 |
| 11 | IA针头 | 2个 |
| 12 | 25G+玻切套包 | 2个 |
| 13 | 超乳套包 | 5个 |
| 14 | 电凝线 | 1根 |
| 15 | 电凝头 | 1个 |
| 16 | 25G+內界膜镊 | 1把 |
| 17 | 25G移液手柄 | 1把 |
| 18 | 25G激光光纤 | 1条 |
| 19 | 防尘罩 | 1个 |
| 20 | 遥控器 | 1个 |
| 21 | 空气压缩机 | 1台 |

- 五、商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标供应商的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后 30 日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》和《中山市小榄人民医院医疗设备验收管理制度》。

★1.6投标供应商须要在投标文件做出具承诺函，该承诺函包括但不限于以下内容:

承诺中标后须在中标公告发布之日起五个工作日内提供设备制造厂商开具并盖章的合法有效的授权函原件（盖鲜章）、售后服务承诺函原件（盖鲜章）。

★1.7乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为 3 年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

3.付款方式

★3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

★3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起 30 日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- 1.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价，且承诺至少在质保期内按此价格执行。若投标人所投产品不涉及专机专用耗材、试剂、易损件等，提供不涉及专机专用耗材、试剂及易损件的声明函。

2.投标人同意采购人以任何形式对其投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。