## Sheet1
中山市小榄人民医院载玻片、盖玻片协议供货项目调研报价表
序号 | 采购物品 | 规格、材质等参数 | 单位 | 预估数量 | 响应品牌（如有）/生产厂家 | 参数响应情况 (完全响应/正偏离/负偏离，如有偏离请具体说明) | 响应单价（元） | 小计（元）
1 | 标准级 显微镜载玻片 （磨砂边） | 标准级显微镜载玻片，单头单面蒙砂（磨砂边） 尺寸：25.4×76.2mm（±0.5mm） 厚度：1-1.2mm 材质：浮法玻璃 包装规格：50片/盒 其他：（1）外观平整光滑，透明无杂质、划痕及气泡等，表面清洁，厚度均匀，边缘光洁不割手，耐腐蚀，具有良好的透光度。（2）单面一端有蒙砂标记书写区，标记端可使用标签法、2B铅笔、马克笔进行标识，不易被擦掉或洗掉。 | 盒 | 2500
2 | 病理级 显微镜载玻片 （磨砂边） | 病理级显微镜载玻片，单头单面蒙砂（磨砂边） 尺寸：25×75mm（±0.5mm） 厚度：1-1.2mm 材质：浮法玻璃 包装规格：50片/盒 其他：（1）45°角，抛光边，外观平整光滑，透明无杂质、划痕及气泡等，表面洁净度高，免清洗，厚度均匀，边缘光洁不割手，耐腐蚀，具有良好的透光度（可见光波段≥90%）。 （2）玻璃表面经防粘工艺处理，盒内配隔离纸、外封防潮膜，无叠片粘连、无隐裂崩边现象。 （3）单面一端有蒙砂标记书写区，标记端可使用标签法、2B铅笔、马克笔进行标识，不易被擦掉或洗掉。 | 盒 | 350
3 | 病理级 显微镜载玻片 | 病理级显微镜载玻片，单头单面白色涂装（W) 尺寸：25×75mm（±0.5mm） 厚度：1-1.2mm 材质：浮法玻璃 包装规格：50片/盒 其他：（1）45°角，抛光边，高清洁度，免清洗，外观平整光滑，透明无杂质、划痕及气泡等，厚度均匀，边缘光洁不割手，耐腐蚀，具有良好的透光度（可见光波段≥90%）。 （2）玻璃表面经防粘工艺处理，盒内配隔离纸、外封防潮膜，无叠片粘连、无隐裂崩边现象。 （3）单面一端的有标记涂层，适用于标签法、2B铅笔、马克笔手工书写或激光、喷墨、碳带等玻片打号机，打码字体清晰可见，擦拭后油墨不能涂晕开，二维码可扫描，且可耐受病理实验中常用化学试剂及染液。 | 盒 | 2100
4 | 病理级 粘附载玻片 (正电荷) | 病理级显微镜载玻片，表面经正电荷及粘附处理，单头单面白色涂装（W) 尺寸：25×75mm（±0.5mm） 厚度：1-1.2mm 材质：超白玻璃 包装规格：50片/盒 其他：（1）45°角，抛光边，高清洁度，免清洗，外观平整光滑，玻璃体面透明无杂质、划痕、凹坑及气泡等，无残留石蜡、胶渍；厚度均匀，边缘光洁不割手，耐腐蚀，具有良好的透光度（可见光波段≥90%）。 （2）单面一端的有标记涂层，适用于标签法、2B铅笔、马克笔手工书写或激光、喷墨、碳带等玻片打号机，打码字体清晰可见，擦拭后油墨不能涂晕开，二维码可扫描，且可耐受病理实验中常用化学试剂及染液。 （3）符合入水实操判定标准（现场快速自检）：常温玻片轻放入42℃展片水槽：整面形成连续水膜为合格；出现点状、片状断水→玻片不合格，禁止用于IHC贴片。 | 盒 | 520
5 | 标准级 显微镜盖玻片 | 标准级显微镜盖玻片 尺寸：24×24mm（±0.15mm） 厚度：1#厚度0.13-0.17mm 材质：超白玻璃 包装规格：200片/盒，独立铝箔真空及防潮包装，经防潮、防粘片、防霉变工艺处理。 其他：具有高透光性能及阅片清晰度，适用于手工常规载玻片封片和自动封片设备。 | 盒 | 70
6 | 标准级 显微镜盖玻片 | 标准级显微镜盖玻片 尺寸：24×32mm（±0.15mm） 厚度：1#厚度0.13-0.17mm 材质：超白玻璃 包装规格：100片/盒，独立铝箔真空及防潮包装，经防潮、防粘片、防霉变工艺处理。 其他：具有高透光性能及阅片清晰度，适用于手工常规载玻片封片和自动封片设备。 | 盒 | 110
7 | 标准级 显微镜盖玻片 | 标准级显微镜盖玻片 尺寸：24×50mm（±0.15mm） 厚度：1.5#厚度0.16-0.19mm 材质：超白玻璃 包装规格：100片/盒，独立铝箔真空及防潮包装，经防潮、防粘片、防霉变工艺处理。 其他：具有高透光性能及阅片清晰度，适用于手工常规载玻片封片和自动封片设备。 | 盒 | 1300
合计
说明：
1、供货时间：响应供应商应保证充足的货物，保证供货，在收到采购人下单通知后5个自然日内把指定货物交付到中山市小榄人民医院日用品仓库。
2、按实结算：协议供货，供货期内采购人可按照实际使用需要分批次要求成交供应商供货，并按批次结算。合同无预付款，每批次订货无预付款。
3、报价要求：应为人民币含税全包价，包括货物、人工费、包装费、运杂费、保险费、卸车费、配合费、检测费、配送费、税金(普票)及本项目实施过程中需要的所有费用，采购人不再单独支付其他费用。
报价公司（盖章）：
联系人：
联系电话：
报价日期：